## F-SURVEY
FORM SURVEY
|  | CABANG: | BEKASI | [5 empty] | TGL SURVEY: 29 JULI 2020 | [6 empty] | *Diisi Cabang yang melakukan Survey serta tanggal survey ke toko
Pelaksana Survey |  | PT / Cabang | PT. ALBANY CORONA LESTARI CABANG BEKASI | [12 empty] | *Diisi sesuai pelaksana survey (PT Albani Corona Lestari (ACL) / EDP PT Indomarco Prismatama)
|  | Nama PIC | IRVAN NURDIANSYAH | [12 empty] | *Diisi sesuai nama pelaksana survey
|  | No. Tel. PIC | 089667515106 | [12 empty] | *Diisi sesuai nomor telepon pelaksana survey yang bisa dihubungi
Data TOKO |  | Kode ¦ Nama | T5FR |  |  | CEMERLANG | [9 empty] | *Diisi kode toko dan nama toko
|  | Alamat | JL.CEMERLANG RT 007/002 JATIBENING BARU PONDOK GEDE | [12 empty] | *Diisi Alamat toko yang lengkap
|  | Kabupaten | BEKASI
|  | No. Tel. PIC | AYU - 0812 1869 3009 | [12 empty] | *Diisi nama PIC Toko serta nomor telepon PIC
Data Satelit APSTAR-6 Longitude 134 E | [15 empty] | *Diisi saat survey ke lokasi menggunakan GPS dan Angel level
Data Lokasi |  | Latitude | 6,5 |  |  |  | Azimuth |  | 78,8
|  | Longitude | 107,5 |  |  |  | Elevasi |  | 57,9
[7 empty] | Polarisasi |  | 76,9
*) Coret Yang Tidak Perlu
Kondisi Ruang Modem | [15 empty] | *Diisi sesuai dengan kondisi di toko yang akan diinstal VSAT
Temperatur Ruang |  |  | > 250C atau < 250C )* |  |  |  | UPS |  | Ada / Tidak Ada )* |  |  |  |  | kV
Sumber Listrik |  |  | PLN / Genset |  | PLN |  | Grounding |  | Ada / Tidak Ada )* |  |  |  | … | Ohm
Sumber Listrik Stabil ? |  |  | Ya / Tidak *) |  | Ya |  | Tegangan Phase – Netral | [5 empty] | 232,0 | Volt
Sirkulasi Udara |  |  | Ya / Tidak *) |  | Ya |  | Tegangan Phase – GND | [5 empty] | 230.8 | Volt
Mudah Maintenance |  |  | Ya / Tidak *) |  | Ya |  | Tegangan Netral – GND | [6 empty] | Volt
Kondisi Tempat Antenna 1.8 mtr & Mounting | [15 empty] | *Diisi sesuai dengan kondisi di toko yang akan diinstal VSAT
Line of Sight (LOS) |  |  | Ya / Tidak *) |  | Ya |  | Tipe Mounting |  |  | NPRM / Pole / Spesial *) |  |  |  | POLE
Roof / Dinding Perlu Penguatan? |  |  |  | Ya / Tidak *) |  |  | Panjang Pole |  |  |  | 2 | m
Mudah Maintenance |  |  | Ya / Tidak *) |  | Ya |  | Kabel IFL** |  |  |  | 80 | m; RG6 / RG11 )*
Sumber EMI ** |  |  | Ada / Tidak *) |  |  |  | Kabel Gnd BUC |  |  |  | 40 | m
Catatan (yang harus di-follow-up):
Lampiran2 :
1 | Gambar Jalur Kabel IFL dan Kabel Grounding BUC | [6 empty] | [ ] | ** | Kabel IFL: kabel coaxial
2 | Gambar Modifikasi Mounting Spesial (jika ada) | [6 empty] | [ ] |  | - RG6 jika < 35m
3 | Foto Letak Antenna searah Azimuth | [6 empty] | [ ] |  | - RG11 jika 35m – 80 m
4 | Foto Letak Modem & Powernya & Gnd untuk BUC | [6 empty] | [ ] | ** | EMI: Gangguan Elektromagnet
Pelaksana Survey |  |  |  | Menyetujui Indomaret | [5 empty] | Menyetujui PIC Toko
(…………………....) |  |  |  | (………………………) | [5 empty] | (……………………….)
Ver_24-05-2019

## F-INSTALASI
FORM INSTALASI
CABANG: |  |  |  |  | BEKASI / G105 |  | TGL INSTALASI : 6 AGUSTUS 2020 | [5 empty] | *Cabang diisi sesuai Cabang Toko serta kode cabang ¦¦ Tanggal Instalasi diisi sesuai tanggal saat instalasi VSAT
Pelaksana Instalasi |  | PT / Cabang |  |  | EDP - ACL (BKS) | [7 empty] | *Diisi sesuai instalernya (PT Albani Corona Lestari (ACL) / EDP PT Indomarco Prismatama)
|  | Nama PIC |  |  | IRVAN NURDIANSYAH | [7 empty] | *Diisi sesuai nama instalernya
|  | No. Tel. PIC |  |  | 089667515106 | [7 empty] | *Diisi sesuai nomor telepon instaler yang bisa dihubungi
Data TOKO |  | Kode ¦ Nama |  | : | T5FR | CEMERLANG | [6 empty] | *Diisi kode toko dan nama toko
|  | Alamat |  | : | JL. CEMERLANG RT 007 / RW 002 JATIBENING BARU | [7 empty] | *Diisi Alamat toko yang lengkap
|  | KEC – KAB |  | : | KEC. PONDOK GEDE - BEKASI
|  | No. Tel. PIC |  | : | AYU - 0812 1869 3009 | [7 empty] | *Diisi nama PIC Toko serta nomor telepon PIC
Data Satelit APSTAR-6 Longitude 134 E
Data Lokasi |  | Latitude |  | : | 6,5 |  | Azimuth | 78,8 |  |  |  |  | *Diisi Longitude dan Latitiude sesuai posisi Toko menggunakan GPS
|  | Longitude |  | : | 107,5 |  | Elevasi | 57,9 |  |  |  |  | *Diisi Azimuth, Elevasi dan Polarisasi hasil perhitungan menggunakan angel level sesuai lokasi toko
Mounting |  | [ ] NPRM /Pedestal [ X ] Pole [ ] Modif |  |  |  |  | Polarisasi | 76,9 |  |  |  |  | *Mounting dipilih sesuai mounting yang digunakan di toko tersebut (NPRM/Pedestal, Pole/Monopole dan Modif)
Data Serial Number (copy-paste dari file SN.xls)
Modem ESN (software) |  |  |  | : | 2902636 |  | Modem SN | XGA73T00000000083N |  |  |  |  | *Diisi SN perangkat yang sesuai dengan yang terpasang dilokasi dan di SJ WEB SO
BUC |  |  |  | : | T0300275 |  | LNB | 1604-N20204-233977
Hasil Pointing (kabel RG6 15 mtr) | [6 empty] | IP Address Modem / Subnet Mask | [5 empty] | *IP Address Modem diisi sesuai IP yang dikasih oleh NOC
Azimuth |  |  | 77.8 |  |  |  | 10.44.128.65 / 255.255.255.252 | [5 empty] | *Hasil pointing diisi setelah dilakukan pointing antena dan maksimalkan Signal (SQF)
Elevasi |  |  | 57.5 | [9 empty] | *Hasil TES CPI dan ASI diisi setalah dilakukan xpoll dengan NOC
Polarisasi |  |  | 76,2 |  |  |  | Hasil Commisioning | [5 empty] | *Hasil Commisioning diisi setelah xpoll dan modem sudah normal (Lampu System OK)
Signal STRENGTH |  |  | 88 |  |  |  | (modem di kasir)
[7 empty] | O/R Signal Strength (SQF) |  |  | 91
Hasil Test CPI & ASI (kabel RG6 15 mtr) | [6 empty] | O/R ES/No |  |  | 12946418
Azimuth |  |  | 78,8 |  |  |  | I/R Initial Rcvd ES/No |  |  | 148
Elevasi |  |  | 57.9
Polarisasi |  |  | 76,9 |  |  |  | Kondisi Listrik | [5 empty] | *Kondisi listrik diisi sesuai dengan hasil pengukuran menggunakan AVO meter dan hasilnya juga susai dengan
Signal STRENGTH |  |  | 91 |  |  |  | Tegangan Phase – Netral |  |  | 232,0 |  | Volt | foto di dokumentasi visual
Isolasi CPI |  |  | 43 |  |  |  | Tegangan Phase – GND |  |  | 230,8 |  | Volt
Isolasi ASI |  |  | 30 |  |  |  | Tegangan Netral – GND |  |  |  |  | Volt
Catatan (yg harus di follow-up):
Lampiran2: |  | Email ke:1) noc_vsat_ipc@ipckom.com |  |  |  |  | & 2) …...................................... (diisi cabang)
1 | Foto Antenna yang telah diinstall dari belakang searah Azimuth | [9 empty] | [ ]
2 | Foto Mounting dengan Ballastnya | [9 empty] | [ ]
3 | Foto2 Feedhorn, BUC dan LNB (rubber tape yg bungkus konektor terlihat jelas) | [9 empty] | [ ]
4 | Foto Modem yang telah diinstall | [9 empty] | [ ]
5 | Capture Ranging Stats | [9 empty] | [ ]
6 | Capture Outroute Demod Stats | [9 empty] | [ ]
INSTALLER: MENGETAHUI (EDP): | [8 empty] | Email ke NOC |  | ( Y / N )
Sudah Diterima?
[9 empty] | Staf NOC: KEMAL |  |  |  | *Diisi nama staff NOC saat melakukan xpoll
(IRVAN NURDIANSYAH - ACL) ( AHMAD MAULANA- SPV EDP)
Ver_24-05-2019

## DOK-VISUAL
DOKUMENTASI VISUAL
Nama Toko / Kode |  | : | T5FR - CEMERLANG |  | 1 | Kode toko dan Nama toko
Alamat Toko |  | : | JL.CEMERLANG RT 007/ RW 002 JATIBENING BARU |  | 2 | Alamat Toko diisi lengkap
KEC.PONDOKGEDE KAB.BEKASI
FOTO ANTENA
KETERANGAN FOTO ANTENA :
[5 empty] | 1 | Foto antena harus terlihat pas tampak depan keseluruhan antena
[5 empty] | 2 | Foto antena harus terlihat pas tampak samping keseluruhan antena
[5 empty] | 3 | Foto antena harus terlihat pas tampak belakang keseluruhan antena, sticker IPC harus terpasang
dan dipastikan juga tampak baut-baut di canesternya sudah terkunci semua atau belum
[5 empty] | 4 | Foto pedestal antena harus terlihat semua 3 pedestal antena
dan harus dipasang ballast/castin/pemberat, jika menggunakan monopole
harus terlihat full polenya dari atas sampai bawah pole
[5 empty] | 5 | Foto tampak jalur kabel outdoor dari Feedhorn sampai kedalam gedung dan
mohon diperhatikan kabel semua harus dimasukan ke dalam pipa dan harus
rapi penempatan kabelnya
[5 empty] | 6 | Foto Feedhorn untuk memastikan feedhorn sudah terpasang dengan benar
1. Tampak Depan | 2. Tampak Samping |  |  | 3. Tampak Belakang |  | serta memastikan untuk di sambungan konektor I (antaran CPR dan BUC),
2 Reject Filter, Sambungan LNB, 2 konektor TX dan RX / (6 poin) sudah dirubber semua
untuk menghindari masuknya air terhadap komponen outdoor VSAT
[5 empty] | 7 | Foto jalur kabel dari kabel outdoor sampai ke modem dan sudah dimasukan
ke dalam pipa atau ke jalur kabel toko
[5 empty] | 8 | Foto tampak modem dengan keadaan lampu System, LAN, TX, RX dan Power menyala
dan penempatan modem tidak boleh disebelah pas UPS
[5 empty] | 9 | Foto tampak keseluruhan depan toko yang sedang di install VSAT
[5 empty] | 10 | Foto tampak konektor modem ke SAT IN dan SAT OUT harus sudah terkrimping /
terkompres agar tidak terlepas konektor dengan kabelnya dan perlu diperhatikan
foto harus sekalian tampak SN Modem yang terpasang
4. Tampak Monopole | 5. Tampak Jalur Kabel Outdoor |  |  | 6. Tampak Feedhorn
7. Tampak Jalur Kabel Indoor | 8. Tampak Modem |  |  | 9. Tampak Toko Keseluruhan | 10. Tampak Konektor Modem |  | 4. Tampak Full Pole Wallmount
CAPTURE MODEM
[9 empty] | 1 | Capture General Status Modem disaat modem sudah normal dan sudah selesai download
(Main Bin dan Fallback Bin sudah ada) Signal (SQF) sesuai dengan dilokasi saat modem sudah normal
[9 empty] | 2 | Capture Config Parameter Modem harus lengkap dan sesuai yang dikasih sama NOC
(VSAT Management IP Address, IP Gateaway dan IP LAN Modem)
[9 empty] | 3 | Capture Outroute Demod Status harus tercapture EsNo dan uwp SQF
[9 empty] | 4 | Capture Signal Strength (SQF) harus sesuai dilokasi setelah melakukan xpoll dengan NOC dan statusnya harus receiver is Locked
[9 empty] | 5 | Capture hasil test ping untuk memastikan koneksi toko sudah OK
[9 empty] | 6 | Capture Ranging Status harus lengkap (1/2, 2/3, 4/5 dan 9/10) harus success bukan failed
dan nilai initial receive Es/No tidak dibawah target Es/No
1. General Status Modem |  |  | 2. Config Parameter Modem |  | 2. Config Parameter Modem
3. Outroute Demod Status |  |  | 3. Outroute Demod Status |  | 4. Signal Quality Factor (SQF)
5. Test Ping |  |  | 6. Ranging Status |  | 6. Ranging Status |  |  |  | 6. Ranging Status
CAPTURE SERIAL NUMBER BUC, LNB DAN MODEM
[9 empty] | 1 | Foto SN BUC harus sama dengan SN yang di SJ WEB SO dan di Form Instalasi
[9 empty] | 2 | Foto SN LNB harus sama dengan SN yang di SJ WEB SO dan di Form Instalasi
[9 empty] | 3 | Foto SN Modem harus sama dengan SN yang di SJ WEB SO dan di Form Instalasi
1. SN BUC : T0300275 |  |  | 2. SN LNB : 1604-N20204-233977 |  | 3. SN MODEM : 2902636# XGA73T00000000083N
CAPTURE PENGUKURAN ELEKTRIKAL DI TOKO
|  |  |  | S |  |  |  | 1 | Foto hasil pengukuran Phase-Netral menggunakan AVO meter sesuai dengan elektrikal di toko
[8 empty] | 2 | Foto hasil pengukuran Phase-Grounding menggunakan AVO meter sesuai dengan elektrikal di toko
[8 empty] | 3 | Foto hasil pengukuran Netral-Grounding menggunakan AVO meter sesuai dengan elektrikal di toko
Maksimal untuk Netral-Grounding di toko <=5 Volt yang diperbolehkan
[8 empty] | 4 | Foto Panel Listrik untuk memastikan kabel grounding yang dari antena dipasang ke dalam panel listrik toko
1. Pengukuran phase-netral | 2. Pengukuran phase-ground |  |  | 3. Pengukuran ground-netral | 4. KABEL GROUND ke panel
Ver_24-05-2019
X1

## PETUNJUK TAMBAHAN
Petunjuk tambahan :
FORM SURVEY:
1 | Beberapa informasi yang penting untuk didapatkan waktu survey:
a) Kondisi listrik, terutama Grounding
b) Roof / Dinding tempat peletakan antena 1.8 mtr, apakah memadai ataukah perlu dilakukan
penguatan terlebih dahulu sebelum instalasi antena?
c) Jika mounting NPRM (pedestal kaki 3) dan pole standar 2 meter tidak dapat digunakan, maka
Perlu modifikasi mounting. Perlu meminta Installer (dari PT. Outsourcing) untuk survey dan
mengusulkan modifikasinya seperti apa.
d) Biaya modifikasi mounting, jika ada, harus mendapatkan persetujuan dari EDP Manager, dan
harus dituliskan di dalam form Berita Acara Serah Terima, sebagai dasar IPC membayarnya.
2 | Kolom (space) Catatan supaya diisi dan dilengkapi dengan hal-hal penting yang memerlukan
follow-up oleh pihak Project atau EDP seperti perbaikan Gnd, penguatan roof atau dinding,
modifikasi mounting. Catatan dapat juga diisi dengan gambar rute kabel IFL dan Gnd dari
antena menuju modem di kasir.
3 | Data yg diberi warna biru, supaya dilengkapi oleh EDP sebelum kunjungan survey (kode dan
nama toko, untuk menghindari kekeliruan penulisan.
FORM INSTALASI:
1 | Data yg diberi warna biru, supaya dilengkapi oleh EDP sebelum lembar Instalasi dikirimkan
ke Toko bersama dengan Surat Jalan. Data-data yg perlu dilengkapi adalah:
| 1. Data Toko (termasuk Kecamatan) | 3. IP Address dan Subnet LAN Modem
| 2. Data SN dan ESN perangkat | 4. Alamat Email Cabang (selain email NOC)
2 | Lembar instalasi yang telah dilengkapi di atas, juga harus di-email kepada Installer dan
meminta mereka melengkapinya saat selesai instalasi, untuk kemudian di-email sebagai bukti
bahwa test commisioning VSAT telah berhasil baik, mendapatkan status PASS dari NOC.
3 | Di akhir pekerjaan, pengiriman email dilakukan menggunakan link VSAT yang telah diinstall.
Harus konfirmasi ke NOC bahwa email tsb sudah diterima dengan baik.
4 | Di kolom Hasil Pointing dan Hasil Test ASI /CPI, data-data Azimuth, Elevasi dan Polarisasi
supaya diisi dengan kondisi sebenarnya, bukan menggunakan data hasil perhitungan.